**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4**

## (Το παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Υ.Α. …………………)

**ΕΥΛΟΓΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**

**9.1 Εύλογο κόστος υλοποίησης μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού**

**Πίνακας 9.1.1 Αρδευτικά συστήματα**

|  |  |
| --- | --- |
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗ** | **ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ** |
| Στάγδην αροτραίων καλλιεργειών | 170 €/στρ |
| Στάγδην δέντρων κανονικής φύτευσης | 220 €/στρ |
| Στάγδην δέντρων πυκνής φύτευσης | 300 €/στρ |
| Στάγδην αμπελώνων | 410 €/στρ |
| Στάγδην λαχανικών ή ανθέων υπαίθρου | 255 €/στρ |

**Πίνακας 9.1.2 Δεξαμενές αποθήκευσης νερού.**

|  |  |
| --- | --- |
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗ** | **ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ** |
| Δεξαμενές νερού τσιμεντένιες έως 500 m3 | 105 €/ m3 |

**Πίνακας 9.1.3 Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η/Ζ) (γεννήτριες) πετρελαίου**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KVA** | **Ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη** | **KVA** | **Ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη** |
| 8 | 2.350€ | 16 | 4.000€ |
| 9 | 2.600€ | 17 | 4.200€ |
| 10 | 2.850€ | 18 | 4.500€ |
| 11 | 3.000€ | 19 | 4.700€ |
| 12 | 3.200€ | 20-22 | 5.000€ |
| 13 | 3.400€ | 23-25 | 5.400€ |
| 14 | 3.600€ | 26-30 | 6.000€ |
| 15 | 3.800€ |  |  |

1. Οι ανωτέρω τιμές δύνανται να προσαυξάνονται κατά 15% όταν τεκμηριώνεται ότι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της γεννήτριας περιλαμβάνεται η δυνατότητα σύνδεσης με πίνακα αυτόματης μεταγωγής.
2. Στις ανωτέρω τιμές των Η/Ζ δεν περιλαμβάνεται το εύλογο κόστος αγοράς και εγκατάστασης του πίνακα μεταγωγής ΔΕΗ - γεννήτρια ανεξάρτητα από την δυναμικότητα της γεννήτριας, ως εξής:
   1. Πίνακες Χειροκίνητης Μεταγωγής Η/Ζ 800 ευρώ
   2. Πίνακες Αυτόματης Μεταγωγής Η/Ζ 1.350 ευρώ

**9.2 Εύλογο κόστος υλοποίησης εγγείων βελτιώσεων**

**Πίνακας 9.2.1 Δαπάνες γεώτρησης**

|  |  |
| --- | --- |
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗ** | **ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ** |
| Γεώτρηση χωρίς δοκιμαστική άντληση | 95 €/μέτρο |
| Γεώτρηση με δοκιμαστική άντληση | 120 €/μέτρο |

**Πίνακας 9.2.2 Λιμνοδεξαμενές**

|  |  |
| --- | --- |
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗ** | **ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ** |
| Δεξαμενές που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους και χρησιμεύουν για την αποθήκευση νερού βροχής (περιλαμβάνεται το κόστος εκσκαφής) | 17 €/ m3 |